
	№ п/п
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Характеристики объекта

	1
	Газопровод с ГРП/ШРП (pipeline fid 120297404)
	Московская область, Раменский м.о., 
с. Кривцы, 602 дома типа "Коттедж" и 37 сблокированных дома "ТаунХаус"
	Общая протяженность газопровода (L), метры 10905,5;
L высокого давления м 30,6; высокое давление МПа 1,2; 
L среднего давления м 10874,9; среднее давление МПа 0,3; 
Год ввода в эксплуатацию 2022 Кадастровый номер 50:23:0000000:156272

	2
	Газопровод высокого и низкого давления, ШРП (pipeline fid 28387926)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Вялки, к ж/д 6, 10, 12, 14, 19, 20, 23, 25, 29 (а, б), 35, 36, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53
	Общая протяженность газопровода (L), метры; 2 538;  
L высокого давления м 1229,5 высокое давление МПа 0,6 
L низкого давления м 1308,65;  низкое давление МПа 0,005; 
Год ввода в эксплуатацию 2003; Кадастровый номер 50:23:0000000:153303

	3
	надземный и подземный газопровод высокого и низкого давления, ГРПБ № 488 (pipeline fid 28424678)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Мещеры дома №№ 35, 39, 41, 49, 51, 55, 82, 82А, 82/1, 4, 2, 101, 31, 1а, 29, 66, 27а, 23, 15
	Общая протяженность газопровода (L), метры 1866; 
L низкого давления м 1866;  
низкое давление МПа 0,005; 
Год ввода в эксплуатацию 2014 Кадастровый номер 50:23:0000000:149962

	4
	надземный и подземный газопровод высокого и низкого давления, ГРПБ № 488 (pipeline fid 28424678)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Мещеры дома №№ 35, 39, 41, 49, 51, 55, 82, 82А, 82/1, 4, 2, 101, 31, 1а, 29, 66, 27а, 23, 15
	Общая протяженность газопровода (L), метры 1606; 
L высокого давления м 1606; высокое давление МПа 0,6; 
Год ввода в эксплуатацию 2014 Кадастровый номер 50:23:0000000:150052

	5
	подземный газопровод высокого и среднего давления с ГРП/ШРП (pipeline fid 28424683)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Минино
	Общая протяженность газопровода (L), метры 2248,4; 
L высокого давления м 2248,4; высокое давление МПа 0,6; 
Год ввода в эксплуатацию 2015 Кадастровый номер 50:23:0000000:152006

	6
	подземный газопровод высокого и среднего давления с ГРП/ШРП (pipeline fid 28424683)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Минино
	Общая протяженность газопровода (L), метры 10097,3; 
L среднего давления м 10097,3;  среднее давление МПа 0,3; 
Год ввода в эксплуатацию 2015

	7
	подземный газопровод высокого давления (pipeline fid 30497085)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Дьяково
	Общая протяженность газопровода (L), метры 5; 
L высокого давления м 5;  
высокое давление МПа 1,2; 
Год ввода в эксплуатацию 2012 Кадастровый номер 50:23:0000000:121116 

	8
	подземный газопровод высокого и среднего давления (pipeline fid 30497085)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Дьяково
	Общая протяженность газопровода (L), метры 1289; 
высокое давление МПа 1,2; 
среднее давление МПа 0,3; 
Год ввода в эксплуатацию 2012 Кадастровый номер 50:23:0000000:121115 

	9
	газопровод низкого давления (pipeline fid 18314716)
	Московская область, Раменский м.о., 
пгт. Быково, школа ВОС
	Общая протяженность газопровода (L), метры 346,5; 
L низкого давления м 346,5;  низкое давление МПа 0,005; 
Год ввода в эксплуатацию 1991

	10
	газопровод высокого давления (pipeline fid 18316106)
	Московская область, Раменский м.о., 
п. Ильинский, 
ул. Садовая, ГРП Полевая
	Общая протяженность газопровода (L), метры 17,54; 
L высокого давления м 17,54;  высокое давление МПа 0,6; 
Год ввода в эксплуатацию 1964

	11
	Газопровод низкого давления к ГРП и котельной (pipeline fid 28387941)
	Московская область, Раменский м.о., 
с. Строкино
	Общая протяженность газопровода (L), метры 169,80; 
L низкого давления м 169,8;  низкое давление МПа 0,005; 
Год ввода в эксплуатацию 1983

	12
	подземный газопровод высокого давления с ГРП/ШРП (pipeline fid 28387999)
	Московская область, Раменский м.о., 
п. Удельная, 
ул. Горячева, школа №33
	Общая протяженность газопровода (L), метры 107,50; 
L высокого давления м 107,50;  высокое давление МПа 0,6; 
Год ввода в эксплуатацию 1966

	13
	подземный газопровод к котельной (pipeline fid 28388167)
	Московская область, Раменский м.о., д. Верея
	Общая протяженность газопровода (L), метры 293,15;
L высокого давления м 293,15; 
высокое давление МПа 0,6;
Год ввода в эксплуатацию 2000

	14
	подземный газопровод к блок-модульная котельная  (pipeline fid 28388324)
	Московская область, Раменский м.о., 
с. Зюзино
	Общая протяженность газопровода (L), метры 657,03;
L высокого давления м 27,6; 
высокое давление МПа 1,2;
L среднего давления м 621,65; 
среднее давление МПа 0,3;
L низкого давления м 7,78; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2003

	15
	подземный газопровод низкого давления с ГРП/ШРП (pipeline fid 28424589)
	Московская область, Раменский м.о., 
вблизи д. Коняшино, д. 5, 5А, 9, 11, 13, 15, 17
	Общая протяженность газопровода (L), метры 313,50;
L высокого давления м 21; 
высокое давление МПа 0,6;
L низкого давления м 292,5; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2008

	16
	подземный газопровод и ГРПШ с/т Комета (pipeline fid 30496932)
	Московская область, Раменский м.о., 
с. Малышево, к ж/д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 44, 49, 50, 51, 47, 41
	Общая протяженность газопровода (L), метры 1525,12;
L высокого давления м 299,64; 
высокое давление МПа 0,6;
L низкого давления м 1225,48; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2002

	17
	Газопровод (pipeline fid 30497095)
	Московская область, Раменский м.о., 
с. Синьково, к ж/д 1м, 9м, 20м, 22м
	Общая протяженность газопровода (L), метры 281,75;
L среднего давления м 281,75; 
среднее давление МПа 0,3;
Год ввода в эксплуатацию 2010

	18
	газопровод высокого и низкого давления (pipeline fid 30497115)
	Московская область, Раменский м.о., 
вблизи с. Софьино, ДНТ "София"
	Общая протяженность газопровода (L), метры 1437,3;
L высокого давления м 1437,3; 
высокое давление МПа 0,6;
Год ввода в эксплуатацию 2014
Кадастровый номер 50:23:0000000:147534

	19
	Газопровод с ГРП/ШРП (pipeline fid 30497119)
	Московская область, Раменский м.о., 
НП "Ромашкино-газ", 
с/п Кузнецовское вблизи д. Бояркино
	Общая протяженность газопровода (L), метры 8849,5;
L высокого давления м 94,7; 
высокое давление МПа 0,6;
L среднего давления м 8754,8; 
среднее давление МПа 0,3;
Год ввода в эксплуатацию 2015

	20
	подземный газопровод среднего и низкого давления (pipeline fid 30497456)
	Московская область, Раменский м.о., 
пос. Константиново, 
д. 249
	Общая протяженность газопровода (L), метры 126,5;
L низкого давления м 126,5; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2004

	21
	Перекладка - газопровод высокого давления (pipeline fid 30497477)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Еганово 
	Общая протяженность газопровода (L), метры 591,2;
L высокого давления м 591,2; 
высокое давление МПа 1,2;
Год ввода в эксплуатацию 2002

	22
	Внутрипоселковый газопровод (pipeline fid 30497044)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Бельково, д. 30
	Общая протяженность газопровода (L), метры 1930,35;
L высокого давления м 1919,2; 
высокое давление МПа 0,6;
L низкого давления м 11,15; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2007

	23
	Внутрипоселковый газопровод с ГРП/ШРП (pipeline fid 30498422)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Бояркино, 
ул. Центральная, д. 58, 62, 64, 69
	Общая протяженность газопровода (L), метры 3021,26;
L высокого давления м 1192,90; 
высокое давление МПа 0,6;
L низкого давления м 1828,36; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2005

	24
	подземный газопровод (pipeline fid 57153918)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Пласкинино, 
ул. Школьная, ж/д 1, 6, 12
	Общая протяженность газопровода (L), метры 100,2;
L низкого давления м 100,2; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2002

	25
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58103690)
	Московская область, Раменский м.о., 
п. Чулково, 
ул. Школьная, уч.178/3
	Общая протяженность газопровода (L), метры 83;
L низкого давления м 83; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2008
Кадастровый номер 50:23:0000000:2665

	26
	подземный газопровод (pipeline fid 58109304)
	Московская область, Раменский м.о., 
с. Софьино, к ж/д 54к, 56к, 60к, 61к
	Общая протяженность газопровода (L), метры 119;
L низкого давления м 119; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2002
Кадастровый номер 50:23:0040226:542 

	27
	подземный газопровод (pipeline fid 58108041)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Нижнее Мячково, 
ж/д, 1, 2, 3, 4, 5 
	Общая протяженность газопровода (L), метры 328,50;
L низкого давления м 328,5; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2009
Кадастровый номер 50:23:0040403:754 

	28
	подземный газопровод (pipeline fid 58110160)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Чулково, ж/д 176/1, 178/1
	Общая протяженность газопровода (L), метры 104,9;
L низкого давления м 104,9; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2002 

	29
	Внутрипоселковый газопровод (pipeline fid 58401975) 
	Московская область, Раменский м.о., 
с. Зюзино, к 27 - кв ж/д 14 с/х Красковский
	Общая протяженность газопровода (L), метры 68,72;
L низкого давления м 68,72; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 1988

	30
	Внутрипоселковый газопровод (pipeline fid 58401976)
	Московская область, Раменский м.о., 
с. Зюзино, к 24 - кв ж/д 12 (2-ое отделение с/х Красковский)
	Общая протяженность газопровода (L), метры 81,67;
L низкого давления м 81,67; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 1977

	31
	подземный газопровод (pipeline fid 58401988)
	Московская область, Раменский м.о., 
с. Зюзино, к ж/д 1, 2, 3, 9, 10, 11 (2-ое отделение с/х Красковский)
	Общая протяженность газопровода (L), метры 717,9;
L низкого давления м 717,9; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2003

	32
	газопровод низкого давления (pipeline fid 58410442)
	Московская область, Раменский м.о., 
пгт. Быково, 
ул. Опаринская и 
ул. Авиационная
	Общая протяженность газопровода (L), метры 281,6;
L низкого давления м 281,6; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 1972

	33
	подземный газопровод (pipeline fid 58410949)
	Московская область, Раменский м.о., 
пгт. Быково, ул. Чапаева, к детсаду-125
	Общая протяженность газопровода (L), метры 61,5;
L высокого давления м 61,5; 
высокое давление МПа 0,6;
Год ввода в эксплуатацию 1985

	34
	газопровод высокого давления и низкого давления с ГРП/ШРП (pipeline fid 121964150) 
	Московская область, Раменский м.о., 
с. п. Гжельское, 
д. Коняшино, 
ул. Полевая 
	Общая протяженность газопровода (L), метры 1652,40;
L высокого давления м 237,80; 
высокое давление МПа 0,6;
L низкого давления м 1414,60; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2021

	35
	подземный газопровод высокого и низкого давления с ШРП (pipeline fid 18312736)
	Московская область, Раменский м.о., 
п. Удельная, 
ул. Горького, д.48
	Общая протяженность газопровода (L), метры 53,39;
L высокого давления м 47,73; 
высокое давление МПа 0,6;
L низкого давления м 5,66; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2007

	36
	Внутрипоселковый газопровод (pipeline fid 30496917)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Еганово, 
ул. Новостройки, 
уч. 17
	Общая протяженность газопровода (L), метры 140,00;
L низкого давления м 140; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2015

	37
	Внутрипоселковый газопровод с ГРП/ШРП (pipeline fid 30496978)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Агашкино, (кв.1., кв.2)
	Общая протяженность газопровода (L), метры 209,40;
L высокого давления м 58,00; 
высокое давление МПа 1,2;
L низкого давления м 151,4; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 1998

	38
	подземный газопровод (pipeline fid 30496991)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Никулино, к ж/д 10/2
	Общая протяженность газопровода (L), метры 99,70;
L низкого давления м 99,70; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2001

	39
	Внутрипоселковый газопровод с ГРП/ШРП (pipeline fid 30497083)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Заворово, д. 64
	Общая протяженность газопровода (L), метры 258,95;
L высокого давления м 258,95; 
высокое давление МПа 1,2;
Год ввода в эксплуатацию 2010

	40
	Внутрипоселковый газопровод (pipeline fid 30497529)
	Московская область, Раменский м.о., 
с. Синьково, уч.17М, 19М,
	Общая протяженность газопровода (L), метры 98,00;
L среднего давления м 98,00; 
среднее давление МПа 0,3;
Год ввода в эксплуатацию 2012

	41
	Внутрипоселковый газопровод (pipeline fid 30497531)
	Московская область, Раменский м.о., 
с. Синьково, уч. 2М, 6М, 7М
	Общая протяженность газопровода (L), метры 146,00;
L среднего давления м 146,00; 
среднее давление МПа 0,3;
Год ввода в эксплуатацию 2010

	42
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58103591) 
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Кулаково, 
ул. Болотная, уч. 2, 3, 4, 6, 12, 13
	Общая протяженность газопровода (L), метры 268,70;
L низкого давления м 268,70; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2012

	43
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58103922)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Кулаково, уч.55/1
	Общая протяженность газопровода (L), метры 212,00;
L низкого давления м 212,00; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2013

	44
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58105170)
	Московская область, Раменский м.о., 
с. п. Никоновское, 
д. Никулино, д. 17/3
	Общая протяженность газопровода (L), метры 325,90;
L низкого давления м 325,90; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2015
Кадастровый номер 50:23:0050366:219

	45
	Внутрипоселковый газопровод (pipeline fid 58105468)
	Московская область, Раменский м.о., 
с. Софьино, д.240
	Общая протяженность газопровода (L), метры 277,80;
L низкого давления м 277,80; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2014
Кадастровый номер 50:23:0040226:545

	46
	подземный газопровод (pipeline fid 58106347)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Першино, д. 63а
	Общая протяженность газопровода (L), метры 137,00;
L низкого давления м 137,00; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2008
Кадастровый номер 50:23:50336:454

	47
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58106444)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Першино, д.160, 166
	Общая протяженность газопровода (L), метры 284,4;
L низкого давления м 284,4; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2009

	48
	Внутрипоселковый газопровод (pipeline fid 58106681) 
	Московская область, Раменский м.о., 
с. Константиново,
 уч. 503/6
	Общая протяженность газопровода (L), метры 139,30;
L низкого давления м 139,30; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2014

	49
	подземный газопровод (pipeline fid 58108655)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Кулаково, к уч. 155б
	Общая протяженность газопровода (L), метры 120,00;
L низкого давления м 120,00; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2004

	50
	подземный газопровод среднего давления (pipeline fid 30497046)
	Московская область, Раменский м.о., 
с. Ильинское, КИЗ "Грачи", д.1, 4, 12, 15
	Общая протяженность газопровода (L), метры 922,00;
L среднего давления м 922,00; 
среднее давление МПа 0,3;
Год ввода в эксплуатацию 2009
Кадастровый номер 50:23:0000000:54244

	51
	подземный газопровод среднего давления (pipeline fid 30497104)
	Московская область, Раменский м.о., 
с/п Софьинское, ТИЗ НПАП "Прогресс"
	Общая протяженность газопровода (L), метры 7,39;
L среднего давления м 7,39; 
среднее давление МПа 0,3;
Год ввода в эксплуатацию 2013
Кадастровый номер 50:23:0040530:162

	52
	Внутрипоселковый газопровод с ГРП (pipeline fid 30497104)
	Московская область, Раменский м.о.,  
с/п Софьинское, ТИЗ НПАП "Прогресс"
	Общая протяженность газопровода (L), метры 1802,50;
L низкого давления м 1802,50; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2013
Кадастровый номер 50:23:0040530:163

	53
	подземный газопровод к кварталу инд. застройки ТИЗ Торпедо-1 (pipeline fid 58102432)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Каменное Тяжино, 
ж/д 1, 2, 3, 7
	Общая протяженность газопровода (L), метры 1344;
L высокого давления м 1107,55; 
высокое давление МПа 1,2;
L низкого давления м 236,1; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 1995
Кадастровый номер 50:23:0000000:153287

	54
	подземный газопровод к цеху полуфабрикатов (магазин-столовая) (pipeline fid 58104675)
	Московская область, Раменский м.о., 
с. Кривцы 
	Общая протяженность газопровода (L), метры 372,30;
L низкого давления м 372,30; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2010

	55
	подземный газопровод (pipeline fid 58107112)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Михайловская Слобода, ж/д 182; 184
	Общая протяженность газопровода (L), метры 203,30;
L низкого давления м 203,30; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 1991

	56
	подземный газопровод (pipeline fid 58107836)
	Московская область, Раменский м.о., 
с. Синьково, ж/д 97, 95а, 97б, 101б, 80б 
	Общая протяженность газопровода (L), метры 217,80;
L низкого давления м 217,80; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2001

	57
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58102900) 
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Нижнее Мячково, 
ул. Полевая, уч.16-17 
	Общая протяженность газопровода (L), метры 99;
L низкого давления м 99; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2013
Кадастровый номер 50:23:0040403:1750

	58
	подземный газопровод высокого и низкого давления и ШРП  (pipeline fid 28425419) 
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Захарово. д. 3-3а, 9, 11, 12, 13 
	Общая протяженность газопровода (L), метры 214,74;
L низкого давления м 214,74 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2002 

	59
	подземный газопровод (pipeline fid 57152185) 
	Московская область, Раменский м.о., 
с. Речицы, 
ул. Совхозная, ж/д 3, 4, 
ул. Центральная усадьба, ж/д 3, 4, 8, 9
	Общая протяженность газопровода (L), метры 285,00;
L низкого давления м 285,00
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 1987

	60
	подземный газопровод (pipeline fid 57153479)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Глебово, ул. Звездная, уч-ки 1, 12, 13а, 16 
	Общая протяженность газопровода (L), метры 278,00;
L низкого давления м 276,00; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2002
Кадастровый номер 50:23:0020317:407

	61
	подземный газопровод (pipeline fid 57154422) 
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Донино, ул. Полевая, 
ж/д 1а, 3 
	Общая протяженность газопровода (L), метры 233,00;
L низкого давления м 233,00
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2002

	62
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 57154607)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Трошково, магазин
	Общая протяженность газопровода (L), метры 453,00;
L низкого давления м 453,00; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2010
Кадастровый номер 50:23:0000000:36559

	63
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 57154858)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Антоново, 
ул. Совхозная, д.9, уч.14, 16
	Общая протяженность газопровода (L), метры 277;
L низкого давления м 277; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2010
Кадастровый номер 50:23:0020424:114

	64
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 57155042)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Володино, ул. Новая, уч.22
	Общая протяженность газопровода (L), метры 210;
L низкого давления м 210; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2009
Кадастровый номер 50:23:0020406:776

	65
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 57155296)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Пласкинино, 
уч. 72, 74, 75, 84, 89, 94, 94а, 125б 
	Общая протяженность газопровода (L), метры 690,00;
L низкого давления м 690,00; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2012

	66
	подземный газопровод высокого и среднего давления с ГРП (pipeline fid 131454430)
	Московская область, Раменский м.о., 
с.п Гжельское, д. Минино, ДНП "Восточный сад"
	Общая протяженность газопровода (L), метры 917,3;
L высокого давления м 88,55; 
высокое давление МПа 0,6;
L среднего давления м 828,75; 
среднее давление МПа 0,3;
Год ввода в эксплуатацию 2022

	67
	Внутрипоселковый газопровод с ГРП (pipeline fid 148981426)
	Московская область, Раменский м.о., сельское поселение Новохаритоновское, СНТ "Сувенир"
	Общая протяженность газопровода (L), метры 1337,00;
L высокого давления м 31,80; 
высокое давление МПа 0,6;
L среднего давления м 1305,20; 
среднее давление МПа 0,3;
Год ввода в эксплуатацию 2024

	68
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58143135)
	Московская область, Раменский м.о., 
пос. Кратово, 
ул. Карла Маркса, д.56, дача 62 
	Общая протяженность газопровода (L), метры 247,40;
L низкого давления м 247,40; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2013

	69
	подземный газопровод (pipeline fid 58145898) 
	Московская область, Раменский м.о., 
г. Раменское, 
ул. Нефтегазосъемки, ж/д 1, 2, 3, 4
	Общая протяженность газопровода (L), метры 212,30;
L низкого давления м 212,30; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 1995

	70
	Внутрипоселковый газопровод (pipeline fid 58146120) 
	Московская область, Раменский м.о., 
г. Раменское, КИЗ "Гостица", ул. Березовая Просека, д. 5, 13
	Общая протяженность газопровода (L), метры 270,50;
L низкого давления м 270,50; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2004

	71
	подземный газопровод (pipeline fid 58146849) 
	Московская область, Раменский м.о., 
пгт. Кратово, 
ул. Маяковского, 
ж/д 6, 7
	Общая протяженность газопровода (L), метры 213,00;
L низкого давления м 213,00; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2002

	72
	подземный газопровод высокого и низкого давления (pipeline fid 18312055)
	Московская область, Раменский м.о., 
г. Раменское, проезд Транспортный, д.5б 
	Общая протяженность газопровода (L), метры 248,20;
L высокого давления м 248,20; 
высокое давление МПа 0,6;
Год ввода в эксплуатацию 2013

	73
	газопровод высокого давления (pipeline fid 18314764) 
	Московская область, Раменский м.о., 
пгт. Кратово, ул. Баумана, ж/д 10
	Общая протяженность газопровода (L), метры 229,90;
L высокого давления м 229,90; 
высокое давление МПа 0,6;
Год ввода в эксплуатацию 2004

	74
	подземный газопровод среднего давления (pipeline fid 18314947) 
	Московская область, Раменский м.о., 
г. Раменское, ул. Махова, д. 14 (Родильный дом)
	Общая протяженность газопровода (L), метры 296,60;
L среднего давления м 296,60; 
среднее давление МПа 0,3;
Год ввода в эксплуатацию 2015

	75
	подземный газопровод к к-т Красное Знамя и ГРП (pipeline fid 28371679) 
	Московская область, Раменский м.о., 
г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 5, 
	Общая протяженность газопровода (L), метры 723,10;
L высокого давления м 723,10; 
высокое давление МПа 0,6;
Год ввода в эксплуатацию 2015

	76
	подземный газопровод и ШРП (pipeline fid 28371682)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Поповка, ул. Северная, Заозерная, Лесная
	Общая протяженность газопровода (L), метры; 4327,82; 
L высокого давления м 2872,47
высокое давление МПа 0,6
L низкого давления м 1455,35; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2002; 

	77
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58139836) 
	Московская область, Раменский м.о., 
г. Раменское, КИЗ "Гостица", туп. Восточный, уч. 380
	Общая протяженность газопровода (L), метры 218,00;
L низкого давления м 218,00; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2001

	78
	подземный газопровод (pipeline fid 58140247)
	Московская область, Раменский м.о., 
г. Раменское, ул. Чехова, ж/д 30а, 30б, 32, 36б, 38, 40а, 42а
	Общая протяженность газопровода (L), метры 205,00;
L низкого давления м 205,00; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2002

	79
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58142122) 
	Московская область, Раменский м.о., 
пгт. Кратово, ул. Лазо, 
ул. Маяковского, 
ул. Тверская 
	Общая протяженность газопровода (L), метры 251,60;
L низкого давления м 251,60; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2007

	80
	подземный газопровод низкого давления с закольцовкой (pipeline fid 58142163) 
	Московская область, Раменский м.о., 
пгт. Кратово, 
ул. Менделеева, д. 33
	Общая протяженность газопровода (L), метры 208;
L низкого давления м 208; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2008
Кадастровый номер 50:23:0020115:11099

	81
	газопровод низкого давления (pipeline fid 58142525) 
	Московская область, Раменский м.о., 
г. Раменское, КИЗ "Гостица", ул. Восточная, 
уч. 388, 389 
	Общая протяженность газопровода (L), метры 255;
L низкого давления м 255; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2009
Кадастровый номер 50:23:0000000:33394

	82
	подземный газопровод (pipeline fid 58147835)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Игумново, ул. Зеленая, д. 7а
	Общая протяженность газопровода (L), метры 202,80;
L низкого давления м 202,80; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2002

	83
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58404802) 
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Заозерье, д. 88а/1 
	Общая протяженность газопровода (L), метры 258;
L низкого давления м 258; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2013
Кадастровый номер 50:23:0030130:3490

	84
	подземный газопровод (pipeline fid 71570420)
	Московская область, Раменский м.о., 
пгт. Ильинский, 
ул. Братьев Волковых (ул. Коллективная), ж/д 32 (баня)
	Общая протяженность газопровода (L), метры; 177,7; 
L высокого давления м 177,7
высокое давление МПа 0,6
Год ввода в эксплуатацию 1965

	85
	газопровод низкого давления (pipeline fid 58407777) 
	Московская область, Раменский м.о., д. Вялки, ул. Звёздная, д. 38,
	Общая протяженность газопровода (L), метры 55;
L низкого давления м 55; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2012
Кадастровый номер 50:23:0010175:142

	86
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58404022)
	Московская область, Раменский м.о., 
с. Строкино, 
ул. Солнечная, д. 45а, 
д. 46а 
	Общая протяженность газопровода (L), метры 153,00;
L низкого давления м 153,00; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2014
Кадастровый номер 50:23:0010142:613

	87
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58407467) 
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Устиновка, 
ул. Чудакова, д. 3
	Общая протяженность газопровода (L), метры 16,00;
L низкого давления м 16,00; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2006
Кадастровый номер 50:23:0010156:189

	88
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58404222)
	Московская область, Раменский м.о., 
пос. Родники, ул. Новая, д.25 
	Общая протяженность газопровода (L), метры 108;
L низкого давления м 108; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2011
Кадастровый номер 50:23:0000000:126068

	89
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58403500)
	Московская область, Раменский м.о., 
пгт. Ильинский, 
ул. Рабочая, уч. 39/2
	Общая протяженность газопровода (L), метры 139;
L низкого давления м 139; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2015
Кадастровый номер 50:23:0090167:60

	90
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58403402) 
	Московская область, Раменский м.о., 
пгт. Ильинский, 
ул. Южная, д. 8
	Общая протяженность газопровода (L), метры 32;
L низкого давления м 32; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2008
Кадастровый номер 50:23:0020106:5029

	91
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58400997) 
	Московская область, Раменский м.о., 
пгт. Быково, 
ул. Прудовая, д. 59
	Общая протяженность газопровода (L), метры 192,00;
L низкого давления м 192,00; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2008

	92
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58398897)
	Московская область, Раменский м.о., 
пос. Ильинский, 
ул. Коммунистическая, 
д. 79/1
	Общая протяженность газопровода (L), метры 184,00;
L низкого давления м 184,00; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2013

	93
	подземный газопровод к ШРП (pipeline fid 18312906) 
	Московская область, Раменский м.о., 
пгт. Быково, 
ул. Театральная, ж/д 3
	Общая протяженность газопровода (L), метры; 341,00; 
L высокого давления м 341,00
высокое давление МПа 0,6
Год ввода в эксплуатацию 2004;

	94
	подземный газопровод (pipeline fid 58398388) 
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Устиновка, КИЗ Устиновка, уч 1, 17, 21, 24, 30, 31, 43, 47, 52, 53(54), 56 
	Общая протяженность газопровода (L), метры 1588,60;
L низкого давления м 1588,60; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2001

	95
	подземный газопровод (pipeline fid 58398432)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Аксёново, с/т Поляны, ж/д 203, 204, 207, 210, 220, 224, 230
	Общая протяженность газопровода (L), метры 652,42;
L низкого давления м 652,42; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2003

	96
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58400264)
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Устиновка, ул. Лесная, 
д. 21
	Общая протяженность газопровода (L), метры 288;
L низкого давления м 288; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2012
Кадастровый номер 50:23:0010212:221

	97
	подземный газопровод (pipeline fid 58401444)
	Московская область, Раменский м.о., д. Вялки, ул. Кленовая, уч 52-54
	Общая протяженность газопровода (L), метры 267,00;
L низкого давления м 267,00; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2003

	98
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58402251) 
	Московская область, Раменский м.о., 
п. Быково, с/т "Здоровьe-2", уч.270
	Общая протяженность газопровода (L), метры 276,50;
L низкого давления м 276,50; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2002

	99
	подземный газопровод (pipeline fid 58404315) 
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Заозерье, уч. 118, 103а
	Общая протяженность газопровода (L), метры 256,00;
L низкого давления м 256,00; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2002

	100
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58405084)
	Московская область, Раменский м.о., 
пгт. Родники, 
ул. Заречная, д.16
	Общая протяженность газопровода (L), метры 278,00;
L низкого давления м 278,00; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2003

	101
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58405644) 
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Аксеново, здания сельского дома культуры и медпункта.
	Общая протяженность газопровода (L), метры 235,00;
L низкого давления м 235,00; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 1998

	102
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58406549) 
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Копнино, уч. 14, 16 
	Общая протяженность газопровода (L), метры 213,00;
L низкого давления м 213,00; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2008

	103
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58406601) 
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Аксеново, 
ул. Бирюкова д. 7, 8, 9,1 4, 15
	Общая протяженность газопровода (L), метры 230,00;
L низкого давления м 230,00; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2002

	104
	подземный газопровод (pipeline fid 58401974)
	Московская область, Раменский м.о., 
с. Зюзино, уч. 45, с/т Луч 
	Общая протяженность газопровода (L), метры 32;
L низкого давления м 32; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2003
Кадастровый номер 50:23:0000000:119475

	105
	подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58408775) 
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Аксеново уч. 4, 4б, 5, 5а
	Общая протяженность газопровода (L), метры 213,00;
L низкого давления м 213,00; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2008
Кадастровый номер 50:23:0010146:692

	106
	подземный газопровод (pipeline fid 58409994) 
	Московская область, Раменский м.о., 
пгт. Быково, 
ул. Калинина, ж/д 18, пер. Вялковский, ж/д 17, 25, 27, 32, 44
	Общая протяженность газопровода (L), метры 275,00;
L низкого давления м 275,00; 
низкое давление МПа 0,005;
Год ввода в эксплуатацию 2002

	107
	подземный газопровод высокого, среднего и низкого давления, ГРП (pipeline fid 30498469) 
	Московская область, Раменский м.о., 
д. Агашкино, СНТ "Вера" (1-я очередь - 104 дома)
	Общая протяженность газопровода (L), метры 3113,1;
L среднего давления м 3113,1; 
среднее давление МПа 0,3;
Год ввода в эксплуатацию 2019
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