| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопровод с ГРП/ШРП (pipeline fid 120297404) | Московская область, Раменский м.о., с. Кривцы, 602 дома типа "Коттедж" и 37 сблокированных дома "ТаунХаус" | Общая протяженность газопровода (L), метры 10905,5; L высокого давления м 30,6; высокое давление МПа 1,2; L среднего давления м 10874,9; среднее давление МПа 0,3; Год ввода в эксплуатацию 2022 Кадастровый номер 50:23:0000000:156272 |
| 2 | Газопровод высокого и низкого давления, ШРП (pipeline fid 28387926) | Московская область, Раменский м.о., д. Вялки, к ж/д 6, 10, 12, 14, 19, 20, 23, 25, 29 (а, б), 35, 36, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53 | Общая протяженность газопровода (L), метры; 2 538; L высокого давления м 1229,5 высокое давление МПа 0,6 L низкого давления м 1308,65; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2003; Кадастровый номер 50:23:0000000:153303 |
| 3 | надземный и подземный газопровод высокого и низкого давления, ГРПБ № 488 (pipeline fid 28424678) | Московская область, Раменский м.о., д. Мещеры дома №№ 35, 39, 41, 49, 51, 55, 82, 82А, 82/1, 4, 2, 101, 31, 1а, 29, 66, 27а, 23, 15 | Общая протяженность газопровода (L), метры 1866; L низкого давления м 1866; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2014 Кадастровый номер 50:23:0000000:149962 |
| 4 | надземный и подземный газопровод высокого и низкого давления, ГРПБ № 488 (pipeline fid 28424678) | Московская область, Раменский м.о., д. Мещеры дома №№ 35, 39, 41, 49, 51, 55, 82, 82А, 82/1, 4, 2, 101, 31, 1а, 29, 66, 27а, 23, 15 | Общая протяженность газопровода (L), метры 1606; L высокого давления м 1606; высокое давление МПа 0,6; Год ввода в эксплуатацию 2014 Кадастровый номер 50:23:0000000:150052 |
| 5 | подземный газопровод высокого и среднего давления с ГРП/ШРП (pipeline fid 28424683) | Московская область, Раменский м.о., д. Минино | Общая протяженность газопровода (L), метры 2248,4; L высокого давления м 2248,4; высокое давление МПа 0,6; Год ввода в эксплуатацию 2015 Кадастровый номер 50:23:0000000:152006 |
| 6 | подземный газопровод высокого и среднего давления с ГРП/ШРП (pipeline fid 28424683) | Московская область, Раменский м.о., д. Минино | Общая протяженность газопровода (L), метры 10097,3; L среднего давления м 10097,3; среднее давление МПа 0,3; Год ввода в эксплуатацию 2015 |
| 7 | подземный газопровод высокого давления (pipeline fid 30497085) | Московская область, Раменский м.о., д. Дьяково | Общая протяженность газопровода (L), метры 5; L высокого давления м 5; высокое давление МПа 1,2; Год ввода в эксплуатацию 2012 Кадастровый номер 50:23:0000000:121116 |
| 8 | подземный газопровод высокого и среднего давления (pipeline fid 30497085) | Московская область, Раменский м.о., д. Дьяково | Общая протяженность газопровода (L), метры 1289; высокое давление МПа 1,2; среднее давление МПа 0,3; Год ввода в эксплуатацию 2012 Кадастровый номер 50:23:0000000:121115 |
| 9 | газопровод низкого давления (pipeline fid 18314716) | Московская область, Раменский м.о., пгт. Быково, школа ВОС | Общая протяженность газопровода (L), метры 346,5; L низкого давления м 346,5; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 1991 |
| 10 | газопровод высокого давления (pipeline fid 18316106) | Московская область, Раменский м.о., п. Ильинский, ул. Садовая, ГРП Полевая | Общая протяженность газопровода (L), метры 17,54; L высокого давления м 17,54; высокое давление МПа 0,6; Год ввода в эксплуатацию 1964 |
| 11 | Газопровод низкого давления к ГРП и котельной (pipeline fid 28387941) | Московская область, Раменский м.о., с. Строкино | Общая протяженность газопровода (L), метры 169,80; L низкого давления м 169,8; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 1983 |
| 12 | подземный газопровод высокого давления с ГРП/ШРП (pipeline fid 28387999) | Московская область, Раменский м.о., п. Удельная, ул. Горячева, школа №33 | Общая протяженность газопровода (L), метры 107,50; L высокого давления м 107,50; высокое давление МПа 0,6; Год ввода в эксплуатацию 1966 |
| 13 | подземный газопровод к котельной (pipeline fid 28388167) | Московская область, Раменский м.о., д. Верея | Общая протяженность газопровода (L), метры 293,15; L высокого давления м 293,15; высокое давление МПа 0,6; Год ввода в эксплуатацию 2000 |
| 14 | подземный газопровод к блок-модульная котельная (pipeline fid 28388324) | Московская область, Раменский м.о., с. Зюзино | Общая протяженность газопровода (L), метры 657,03; L высокого давления м 27,6; высокое давление МПа 1,2; L среднего давления м 621,65; среднее давление МПа 0,3; L низкого давления м 7,78; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2003 |
| 15 | подземный газопровод низкого давления с ГРП/ШРП (pipeline fid 28424589) | Московская область, Раменский м.о., вблизи д. Коняшино, д. 5, 5А, 9, 11, 13, 15, 17 | Общая протяженность газопровода (L), метры 313,50; L высокого давления м 21; высокое давление МПа 0,6; L низкого давления м 292,5; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2008 |
| 16 | подземный газопровод и ГРПШ с/т Комета (pipeline fid 30496932) | Московская область, Раменский м.о., с. Малышево, к ж/д 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 44, 49, 50, 51, 47, 41 | Общая протяженность газопровода (L), метры 1525,12; L высокого давления м 299,64; высокое давление МПа 0,6; L низкого давления м 1225,48; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2002 |
| 17 | Газопровод (pipeline fid 30497095) | Московская область, Раменский м.о., с. Синьково, к ж/д 1м, 9м, 20м, 22м | Общая протяженность газопровода (L), метры 281,75; L среднего давления м 281,75; среднее давление МПа 0,3; Год ввода в эксплуатацию 2010 |
| 18 | газопровод высокого и низкого давления (pipeline fid 30497115) | Московская область, Раменский м.о., вблизи с. Софьино, ДНТ "София" | Общая протяженность газопровода (L), метры 1437,3; L высокого давления м 1437,3; высокое давление МПа 0,6; Год ввода в эксплуатацию 2014 Кадастровый номер 50:23:0000000:147534 |
| 19 | Газопровод с ГРП/ШРП (pipeline fid 30497119) | Московская область, Раменский м.о., НП "Ромашкино-газ", с/п Кузнецовское вблизи д. Бояркино | Общая протяженность газопровода (L), метры 8849,5; L высокого давления м 94,7; высокое давление МПа 0,6; L среднего давления м 8754,8; среднее давление МПа 0,3; Год ввода в эксплуатацию 2015 |
| 20 | подземный газопровод среднего и низкого давления (pipeline fid 30497456) | Московская область, Раменский м.о., пос. Константиново, д. 249 | Общая протяженность газопровода (L), метры 126,5; L низкого давления м 126,5; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2004 |
| 21 | Перекладка - газопровод высокого давления (pipeline fid 30497477) | Московская область, Раменский м.о., д. Еганово | Общая протяженность газопровода (L), метры 591,2; L высокого давления м 591,2; высокое давление МПа 1,2; Год ввода в эксплуатацию 2002 |
| 22 | Внутрипоселковый газопровод (pipeline fid 30497044) | Московская область, Раменский м.о., д. Бельково, д. 30 | Общая протяженность газопровода (L), метры 1930,35; L высокого давления м 1919,2; высокое давление МПа 0,6; L низкого давления м 11,15; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2007 |
| 23 | Внутрипоселковый газопровод с ГРП/ШРП (pipeline fid 30498422) | Московская область, Раменский м.о., д. Бояркино, ул. Центральная, д. 58, 62, 64, 69 | Общая протяженность газопровода (L), метры 3021,26; L высокого давления м 1192,90; высокое давление МПа 0,6; L низкого давления м 1828,36; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2005 |
| 24 | подземный газопровод (pipeline fid 57153918) | Московская область, Раменский м.о., д. Пласкинино, ул. Школьная, ж/д 1, 6, 12 | Общая протяженность газопровода (L), метры 100,2; L низкого давления м 100,2; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2002 |
| 25 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58103690) | Московская область, Раменский м.о., п. Чулково, ул. Школьная, уч.178/3 | Общая протяженность газопровода (L), метры 83; L низкого давления м 83; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2008 Кадастровый номер 50:23:0000000:2665 |
| 26 | подземный газопровод (pipeline fid 58109304) | Московская область, Раменский м.о., с. Софьино, к ж/д 54к, 56к, 60к, 61к | Общая протяженность газопровода (L), метры 119; L низкого давления м 119; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2002 Кадастровый номер 50:23:0040226:542 |
| 27 | подземный газопровод (pipeline fid 58108041) | Московская область, Раменский м.о., д. Нижнее Мячково, ж/д, 1, 2, 3, 4, 5 | Общая протяженность газопровода (L), метры 328,50; L низкого давления м 328,5; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2009 Кадастровый номер 50:23:0040403:754 |
| 28 | подземный газопровод (pipeline fid 58110160) | Московская область, Раменский м.о., д. Чулково, ж/д 176/1, 178/1 | Общая протяженность газопровода (L), метры 104,9; L низкого давления м 104,9; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2002 |
| 29 | Внутрипоселковый газопровод (pipeline fid 58401975) | Московская область, Раменский м.о., с. Зюзино, к 27 - кв ж/д 14 с/х Красковский | Общая протяженность газопровода (L), метры 68,72; L низкого давления м 68,72; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 1988 |
| 30 | Внутрипоселковый газопровод (pipeline fid 58401976) | Московская область, Раменский м.о., с. Зюзино, к 24 - кв ж/д 12 (2-ое отделение с/х Красковский) | Общая протяженность газопровода (L), метры 81,67; L низкого давления м 81,67; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 1977 |
| 31 | подземный газопровод (pipeline fid 58401988) | Московская область, Раменский м.о., с. Зюзино, к ж/д 1, 2, 3, 9, 10, 11 (2-ое отделение с/х Красковский) | Общая протяженность газопровода (L), метры 717,9; L низкого давления м 717,9; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2003 |
| 32 | газопровод низкого давления (pipeline fid 58410442) | Московская область, Раменский м.о., пгт. Быково, ул. Опаринская и ул. Авиационная | Общая протяженность газопровода (L), метры 281,6; L низкого давления м 281,6; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 1972 |
| 33 | подземный газопровод (pipeline fid 58410949) | Московская область, Раменский м.о., пгт. Быково, ул. Чапаева, к детсаду-125 | Общая протяженность газопровода (L), метры 61,5; L высокого давления м 61,5; высокое давление МПа 0,6; Год ввода в эксплуатацию 1985 |
| 34 | газопровод высокого давления и низкого давления с ГРП/ШРП (pipeline fid 121964150) | Московская область, Раменский м.о., с. п. Гжельское, д. Коняшино, ул. Полевая | Общая протяженность газопровода (L), метры 1652,40; L высокого давления м 237,80; высокое давление МПа 0,6; L низкого давления м 1414,60; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2021 |
| 35 | подземный газопровод высокого и низкого давления с ШРП (pipeline fid 18312736) | Московская область, Раменский м.о., п. Удельная, ул. Горького, д.48 | Общая протяженность газопровода (L), метры 53,39; L высокого давления м 47,73; высокое давление МПа 0,6; L низкого давления м 5,66; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2007 |
| 36 | Внутрипоселковый газопровод (pipeline fid 30496917) | Московская область, Раменский м.о., д. Еганово, ул. Новостройки, уч. 17 | Общая протяженность газопровода (L), метры 140,00; L низкого давления м 140; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2015 |
| 37 | Внутрипоселковый газопровод с ГРП/ШРП (pipeline fid 30496978) | Московская область, Раменский м.о., д. Агашкино, (кв.1., кв.2) | Общая протяженность газопровода (L), метры 209,40; L высокого давления м 58,00; высокое давление МПа 1,2; L низкого давления м 151,4; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 1998 |
| 38 | подземный газопровод (pipeline fid 30496991) | Московская область, Раменский м.о., д. Никулино, к ж/д 10/2 | Общая протяженность газопровода (L), метры 99,70; L низкого давления м 99,70; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2001 |
| 39 | Внутрипоселковый газопровод с ГРП/ШРП (pipeline fid 30497083) | Московская область, Раменский м.о., д. Заворово, д. 64 | Общая протяженность газопровода (L), метры 258,95; L высокого давления м 258,95; высокое давление МПа 1,2; Год ввода в эксплуатацию 2010 |
| 40 | Внутрипоселковый газопровод (pipeline fid 30497529) | Московская область, Раменский м.о., с. Синьково, уч.17М, 19М, | Общая протяженность газопровода (L), метры 98,00; L среднего давления м 98,00; среднее давление МПа 0,3; Год ввода в эксплуатацию 2012 |
| 41 | Внутрипоселковый газопровод (pipeline fid 30497531) | Московская область, Раменский м.о., с. Синьково, уч. 2М, 6М, 7М | Общая протяженность газопровода (L), метры 146,00; L среднего давления м 146,00; среднее давление МПа 0,3; Год ввода в эксплуатацию 2010 |
| 42 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58103591) | Московская область, Раменский м.о., д. Кулаково, ул. Болотная, уч. 2, 3, 4, 6, 12, 13 | Общая протяженность газопровода (L), метры 268,70; L низкого давления м 268,70; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2012 |
| 43 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58103922) | Московская область, Раменский м.о., д. Кулаково, уч.55/1 | Общая протяженность газопровода (L), метры 212,00; L низкого давления м 212,00; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2013 |
| 44 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58105170) | Московская область, Раменский м.о., с. п. Никоновское, д. Никулино, д. 17/3 | Общая протяженность газопровода (L), метры 325,90; L низкого давления м 325,90; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2015 Кадастровый номер 50:23:0050366:219 |
| 45 | Внутрипоселковый газопровод (pipeline fid 58105468) | Московская область, Раменский м.о., с. Софьино, д.240 | Общая протяженность газопровода (L), метры 277,80; L низкого давления м 277,80; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2014 Кадастровый номер 50:23:0040226:545 |
| 46 | подземный газопровод (pipeline fid 58106347) | Московская область, Раменский м.о., д. Першино, д. 63а | Общая протяженность газопровода (L), метры 137,00; L низкого давления м 137,00; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2008 Кадастровый номер 50:23:50336:454 |
| 47 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58106444) | Московская область, Раменский м.о., д. Першино, д.160, 166 | Общая протяженность газопровода (L), метры 284,4; L низкого давления м 284,4; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2009 |
| 48 | Внутрипоселковый газопровод (pipeline fid 58106681) | Московская область, Раменский м.о., с. Константиново, уч. 503/6 | Общая протяженность газопровода (L), метры 139,30; L низкого давления м 139,30; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2014 |
| 49 | подземный газопровод (pipeline fid 58108655) | Московская область, Раменский м.о., д. Кулаково, к уч. 155б | Общая протяженность газопровода (L), метры 120,00; L низкого давления м 120,00; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2004 |
| 50 | подземный газопровод среднего давления (pipeline fid 30497046) | Московская область, Раменский м.о., с. Ильинское, КИЗ "Грачи", д.1, 4, 12, 15 | Общая протяженность газопровода (L), метры 922,00; L среднего давления м 922,00; среднее давление МПа 0,3; Год ввода в эксплуатацию 2009 Кадастровый номер 50:23:0000000:54244 |
| 51 | подземный газопровод среднего давления (pipeline fid 30497104) | Московская область, Раменский м.о., с/п Софьинское, ТИЗ НПАП "Прогресс" | Общая протяженность газопровода (L), метры 7,39; L среднего давления м 7,39; среднее давление МПа 0,3; Год ввода в эксплуатацию 2013 Кадастровый номер 50:23:0040530:162 |
| 52 | Внутрипоселковый газопровод с ГРП (pipeline fid 30497104) | Московская область, Раменский м.о., с/п Софьинское, ТИЗ НПАП "Прогресс" | Общая протяженность газопровода (L), метры 1802,50; L низкого давления м 1802,50; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2013 Кадастровый номер 50:23:0040530:163 |
| 53 | подземный газопровод к кварталу инд. застройки ТИЗ Торпедо-1 (pipeline fid 58102432) | Московская область, Раменский м.о., д. Каменное Тяжино, ж/д 1, 2, 3, 7 | Общая протяженность газопровода (L), метры 1344; L высокого давления м 1107,55; высокое давление МПа 1,2; L низкого давления м 236,1; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 1995 Кадастровый номер 50:23:0000000:153287 |
| 54 | подземный газопровод к цеху полуфабрикатов (магазин-столовая) (pipeline fid 58104675) | Московская область, Раменский м.о., с. Кривцы | Общая протяженность газопровода (L), метры 372,30; L низкого давления м 372,30; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2010 |
| 55 | подземный газопровод (pipeline fid 58107112) | Московская область, Раменский м.о., д. Михайловская Слобода, ж/д 182; 184 | Общая протяженность газопровода (L), метры 203,30; L низкого давления м 203,30; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 1991 |
| 56 | подземный газопровод (pipeline fid 58107836) | Московская область, Раменский м.о., с. Синьково, ж/д 97, 95а, 97б, 101б, 80б | Общая протяженность газопровода (L), метры 217,80; L низкого давления м 217,80; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2001 |
| 57 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58102900) | Московская область, Раменский м.о., д. Нижнее Мячково, ул. Полевая, уч.16-17 | Общая протяженность газопровода (L), метры 99; L низкого давления м 99; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2013 Кадастровый номер 50:23:0040403:1750 |
| 58 | подземный газопровод высокого и низкого давления и ШРП (pipeline fid 28425419) | Московская область, Раменский м.о., д. Захарово. д. 3-3а, 9, 11, 12, 13 | Общая протяженность газопровода (L), метры 214,74; L низкого давления м 214,74 низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2002 |
| 59 | подземный газопровод (pipeline fid 57152185) | Московская область, Раменский м.о., с. Речицы, ул. Совхозная, ж/д 3, 4, ул. Центральная усадьба, ж/д 3, 4, 8, 9 | Общая протяженность газопровода (L), метры 285,00; L низкого давления м 285,00 низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 1987 |
| 60 | подземный газопровод (pipeline fid 57153479) | Московская область, Раменский м.о., д. Глебово, ул. Звездная, уч-ки 1, 12, 13а, 16 | Общая протяженность газопровода (L), метры 278,00; L низкого давления м 276,00; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2002 Кадастровый номер 50:23:0020317:407 |
| 61 | подземный газопровод (pipeline fid 57154422) | Московская область, Раменский м.о., д. Донино, ул. Полевая, ж/д 1а, 3 | Общая протяженность газопровода (L), метры 233,00; L низкого давления м 233,00 низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2002 |
| 62 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 57154607) | Московская область, Раменский м.о., д. Трошково, магазин | Общая протяженность газопровода (L), метры 453,00; L низкого давления м 453,00; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2010 Кадастровый номер 50:23:0000000:36559 |
| 63 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 57154858) | Московская область, Раменский м.о., д. Антоново, ул. Совхозная, д.9, уч.14, 16 | Общая протяженность газопровода (L), метры 277; L низкого давления м 277; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2010 Кадастровый номер 50:23:0020424:114 |
| 64 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 57155042) | Московская область, Раменский м.о., д. Володино, ул. Новая, уч.22 | Общая протяженность газопровода (L), метры 210; L низкого давления м 210; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2009 Кадастровый номер 50:23:0020406:776 |
| 65 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 57155296) | Московская область, Раменский м.о., д. Пласкинино, уч. 72, 74, 75, 84, 89, 94, 94а, 125б | Общая протяженность газопровода (L), метры 690,00; L низкого давления м 690,00; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2012 |
| 66 | подземный газопровод высокого и среднего давления с ГРП (pipeline fid 131454430) | Московская область, Раменский м.о., с.п Гжельское, д. Минино, ДНП "Восточный сад" | Общая протяженность газопровода (L), метры 917,3; L высокого давления м 88,55; высокое давление МПа 0,6; L среднего давления м 828,75; среднее давление МПа 0,3; Год ввода в эксплуатацию 2022 |
| 67 | Внутрипоселковый газопровод с ГРП (pipeline fid 148981426) | Московская область, Раменский м.о., сельское поселение Новохаритоновское, СНТ "Сувенир" | Общая протяженность газопровода (L), метры 1337,00; L высокого давления м 31,80; высокое давление МПа 0,6; L среднего давления м 1305,20; среднее давление МПа 0,3; Год ввода в эксплуатацию 2024 |
| 68 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58143135) | Московская область, Раменский м.о., пос. Кратово, ул. Карла Маркса, д.56, дача 62 | Общая протяженность газопровода (L), метры 247,40; L низкого давления м 247,40; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2013 |
| 69 | подземный газопровод (pipeline fid 58145898) | Московская область, Раменский м.о., г. Раменское, ул. Нефтегазосъемки, ж/д 1, 2, 3, 4 | Общая протяженность газопровода (L), метры 212,30; L низкого давления м 212,30; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 1995 |
| 70 | Внутрипоселковый газопровод (pipeline fid 58146120) | Московская область, Раменский м.о., г. Раменское, КИЗ "Гостица", ул. Березовая Просека, д. 5, 13 | Общая протяженность газопровода (L), метры 270,50; L низкого давления м 270,50; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2004 |
| 71 | подземный газопровод (pipeline fid 58146849) | Московская область, Раменский м.о., пгт. Кратово, ул. Маяковского, ж/д 6, 7 | Общая протяженность газопровода (L), метры 213,00; L низкого давления м 213,00; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2002 |
| 72 | подземный газопровод высокого и низкого давления (pipeline fid 18312055) | Московская область, Раменский м.о., г. Раменское, проезд Транспортный, д.5б | Общая протяженность газопровода (L), метры 248,20; L высокого давления м 248,20; высокое давление МПа 0,6; Год ввода в эксплуатацию 2013 |
| 73 | газопровод высокого давления (pipeline fid 18314764) | Московская область, Раменский м.о., пгт. Кратово, ул. Баумана, ж/д 10 | Общая протяженность газопровода (L), метры 229,90; L высокого давления м 229,90; высокое давление МПа 0,6; Год ввода в эксплуатацию 2004 |
| 74 | подземный газопровод среднего давления (pipeline fid 18314947) | Московская область, Раменский м.о., г. Раменское, ул. Махова, д. 14 (Родильный дом) | Общая протяженность газопровода (L), метры 296,60; L среднего давления м 296,60; среднее давление МПа 0,3; Год ввода в эксплуатацию 2015 |
| 75 | подземный газопровод к к-т Красное Знамя и ГРП (pipeline fid 28371679) | Московская область, Раменский м.о., г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 5, | Общая протяженность газопровода (L), метры 723,10; L высокого давления м 723,10; высокое давление МПа 0,6; Год ввода в эксплуатацию 2015 |
| 76 | подземный газопровод и ШРП (pipeline fid 28371682) | Московская область, Раменский м.о., д. Поповка, ул. Северная, Заозерная, Лесная | Общая протяженность газопровода (L), метры; 4327,82; L высокого давления м 2872,47 высокое давление МПа 0,6 L низкого давления м 1455,35; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2002; |
| 77 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58139836) | Московская область, Раменский м.о., г. Раменское, КИЗ "Гостица", туп. Восточный, уч. 380 | Общая протяженность газопровода (L), метры 218,00; L низкого давления м 218,00; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2001 |
| 78 | подземный газопровод (pipeline fid 58140247) | Московская область, Раменский м.о., г. Раменское, ул. Чехова, ж/д 30а, 30б, 32, 36б, 38, 40а, 42а | Общая протяженность газопровода (L), метры 205,00; L низкого давления м 205,00; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2002 |
| 79 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58142122) | Московская область, Раменский м.о., пгт. Кратово, ул. Лазо, ул. Маяковского, ул. Тверская | Общая протяженность газопровода (L), метры 251,60; L низкого давления м 251,60; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2007 |
| 80 | подземный газопровод низкого давления с закольцовкой (pipeline fid 58142163) | Московская область, Раменский м.о., пгт. Кратово, ул. Менделеева, д. 33 | Общая протяженность газопровода (L), метры 208; L низкого давления м 208; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2008 Кадастровый номер 50:23:0020115:11099 |
| 81 | газопровод низкого давления (pipeline fid 58142525) | Московская область, Раменский м.о., г. Раменское, КИЗ "Гостица", ул. Восточная, уч. 388, 389 | Общая протяженность газопровода (L), метры 255; L низкого давления м 255; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2009 Кадастровый номер 50:23:0000000:33394 |
| 82 | подземный газопровод (pipeline fid 58147835) | Московская область, Раменский м.о., д. Игумново, ул. Зеленая, д. 7а | Общая протяженность газопровода (L), метры 202,80; L низкого давления м 202,80; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2002 |
| 83 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58404802) | Московская область, Раменский м.о., д. Заозерье, д. 88а/1 | Общая протяженность газопровода (L), метры 258; L низкого давления м 258; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2013 Кадастровый номер 50:23:0030130:3490 |
| 84 | подземный газопровод (pipeline fid 71570420) | Московская область, Раменский м.о., пгт. Ильинский, ул. Братьев Волковых (ул. Коллективная), ж/д 32 (баня) | Общая протяженность газопровода (L), метры; 177,7; L высокого давления м 177,7 высокое давление МПа 0,6 Год ввода в эксплуатацию 1965 |
| 85 | газопровод низкого давления (pipeline fid 58407777) | Московская область, Раменский м.о., д. Вялки, ул. Звёздная, д. 38, | Общая протяженность газопровода (L), метры 55; L низкого давления м 55; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2012 Кадастровый номер 50:23:0010175:142 |
| 86 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58404022) | Московская область, Раменский м.о., с. Строкино, ул. Солнечная, д. 45а, д. 46а | Общая протяженность газопровода (L), метры 153,00; L низкого давления м 153,00; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2014 Кадастровый номер 50:23:0010142:613 |
| 87 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58407467) | Московская область, Раменский м.о., д. Устиновка, ул. Чудакова, д. 3 | Общая протяженность газопровода (L), метры 16,00; L низкого давления м 16,00; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2006 Кадастровый номер 50:23:0010156:189 |
| 88 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58404222) | Московская область, Раменский м.о., пос. Родники, ул. Новая, д.25 | Общая протяженность газопровода (L), метры 108; L низкого давления м 108; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2011 Кадастровый номер 50:23:0000000:126068 |
| 89 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58403500) | Московская область, Раменский м.о., пгт. Ильинский, ул. Рабочая, уч. 39/2 | Общая протяженность газопровода (L), метры 139; L низкого давления м 139; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2015 Кадастровый номер 50:23:0090167:60 |
| 90 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58403402) | Московская область, Раменский м.о., пгт. Ильинский, ул. Южная, д. 8 | Общая протяженность газопровода (L), метры 32; L низкого давления м 32; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2008 Кадастровый номер 50:23:0020106:5029 |
| 91 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58400997) | Московская область, Раменский м.о., пгт. Быково, ул. Прудовая, д. 59 | Общая протяженность газопровода (L), метры 192,00; L низкого давления м 192,00; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2008 |
| 92 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58398897) | Московская область, Раменский м.о., пос. Ильинский, ул. Коммунистическая, д. 79/1 | Общая протяженность газопровода (L), метры 184,00; L низкого давления м 184,00; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2013 |
| 93 | подземный газопровод к ШРП (pipeline fid 18312906) | Московская область, Раменский м.о., пгт. Быково, ул. Театральная, ж/д 3 | Общая протяженность газопровода (L), метры; 341,00; L высокого давления м 341,00 высокое давление МПа 0,6 Год ввода в эксплуатацию 2004; |
| 94 | подземный газопровод (pipeline fid 58398388) | Московская область, Раменский м.о., д. Устиновка, КИЗ Устиновка, уч 1, 17, 21, 24, 30, 31, 43, 47, 52, 53(54), 56 | Общая протяженность газопровода (L), метры 1588,60; L низкого давления м 1588,60; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2001 |
| 95 | подземный газопровод (pipeline fid 58398432) | Московская область, Раменский м.о., д. Аксёново, с/т Поляны, ж/д 203, 204, 207, 210, 220, 224, 230 | Общая протяженность газопровода (L), метры 652,42; L низкого давления м 652,42; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2003 |
| 96 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58400264) | Московская область, Раменский м.о., д. Устиновка, ул. Лесная, д. 21 | Общая протяженность газопровода (L), метры 288; L низкого давления м 288; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2012 Кадастровый номер 50:23:0010212:221 |
| 97 | подземный газопровод (pipeline fid 58401444) | Московская область, Раменский м.о., д. Вялки, ул. Кленовая, уч 52-54 | Общая протяженность газопровода (L), метры 267,00; L низкого давления м 267,00; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2003 |
| 98 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58402251) | Московская область, Раменский м.о., п. Быково, с/т "Здоровьe-2", уч.270 | Общая протяженность газопровода (L), метры 276,50; L низкого давления м 276,50; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2002 |
| 99 | подземный газопровод (pipeline fid 58404315) | Московская область, Раменский м.о., д. Заозерье, уч. 118, 103а | Общая протяженность газопровода (L), метры 256,00; L низкого давления м 256,00; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2002 |
| 100 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58405084) | Московская область, Раменский м.о., пгт. Родники, ул. Заречная, д.16 | Общая протяженность газопровода (L), метры 278,00; L низкого давления м 278,00; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2003 |
| 101 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58405644) | Московская область, Раменский м.о., д. Аксеново, здания сельского дома культуры и медпункта. | Общая протяженность газопровода (L), метры 235,00; L низкого давления м 235,00; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 1998 |
| 102 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58406549) | Московская область, Раменский м.о., д. Копнино, уч. 14, 16 | Общая протяженность газопровода (L), метры 213,00; L низкого давления м 213,00; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2008 |
| 103 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58406601) | Московская область, Раменский м.о., д. Аксеново, ул. Бирюкова д. 7, 8, 9,1 4, 15 | Общая протяженность газопровода (L), метры 230,00; L низкого давления м 230,00; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2002 |
| 104 | подземный газопровод (pipeline fid 58401974) | Московская область, Раменский м.о., с. Зюзино, уч. 45, с/т Луч | Общая протяженность газопровода (L), метры 32; L низкого давления м 32; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2003 Кадастровый номер 50:23:0000000:119475 |
| 105 | подземный газопровод низкого давления (pipeline fid 58408775) | Московская область, Раменский м.о., д. Аксеново уч. 4, 4б, 5, 5а | Общая протяженность газопровода (L), метры 213,00; L низкого давления м 213,00; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2008 Кадастровый номер 50:23:0010146:692 |
| 106 | подземный газопровод (pipeline fid 58409994) | Московская область, Раменский м.о., пгт. Быково, ул. Калинина, ж/д 18, пер. Вялковский, ж/д 17, 25, 27, 32, 44 | Общая протяженность газопровода (L), метры 275,00; L низкого давления м 275,00; низкое давление МПа 0,005; Год ввода в эксплуатацию 2002 |
| 107 | подземный газопровод высокого, среднего и низкого давления, ГРП (pipeline fid 30498469) | Московская область, Раменский м.о., д. Агашкино, СНТ "Вера" (1-я очередь - 104 дома) | Общая протяженность газопровода (L), метры 3113,1; L среднего давления м 3113,1; среднее давление МПа 0,3; Год ввода в эксплуатацию 2019 |