ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту актуализации Схемы теплоснабжения Раменского городского округа Московской области на период до 2040 г.
29 декабря 2022, Раменский городской округ
Время проведения: 11 час. 00 мин.
Место проведения: Комсомольская площадь, д. 2, 2 этаж, актовый зал.

Предмет слушаний:
Рассмотрение проекта актуализированной схемы теплоснабжения Раменского городского округа Московской области на период до 2040 г.
Целью проведения слушаний по рассмотрению Схемы теплоснабжения является выявление общественного мнения об актуализированной Схеме теплоснабжения путем получения возможных рекомендаций, предложений и замечаний по внесению изменений в проект.
Основание для проведения публичных слушаний:
Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
Присутствовали: заместитель главы администрации Раменского городского округа Московской области, сотрудники Администрации Раменского городского округа Московской области и ресурсоснабжающие организации, представитель компании-подрядчика ООО «РусЭнергоСервис», иные заинтересованные лица.
Принято решение: начать публичные слушания.
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Выбор секретаря публичных слушаний.
2. Утверждение регламента публичных слушаний.
3. Выступление докладчика по проекту актуализации Схемы теплоснабжения Раменского городского округа Московской области.
4. Обсуждение представленного проекта актуализации Схемы теплоснабжения Раменского городского округа Московской области.
5. Принятие решения по результатам публичных слушаний.
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
1. Публичные слушания открывает председатель заместитель главы администрации Раменского городского округа Московской области  – В.Н. Векленко.
Для ведения протокола публичных слушаний предлагается избрать секретарем публичных слушаний начальника технического отдела Управления ЖКХ администрации Раменского городского округа Московской области – Лещеву М.Н.
Голосование: «единогласно».
2. Регламент работы:
- время для доклада – до 15 мин,
- время для ответов на вопросы, поступившие докладчику – до 5 мин,
- время для выступлений – до 5 мин,
- для повторных выступлений – 1 мин,
- по порядку ведения публичных слушаний – 1 мин.
- Публичные слушания завершить в течение двух часов.
Голосование: «единогласно».
3. Слово предоставляется представителю компании-подрядчика ООО «РусЭнергоСервис» Р.Н. Покрасину.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления относится утверждение Схем теплоснабжения городских округов, разрабатываемых в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 устанавливает требования к составу схем теплоснабжения поселений, порядку их разработки и утверждения. Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:
а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;
б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;
в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;
г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;
д) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;
е) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;
ж) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;
з) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.
Рассматриваемый сегодня проект актуализированной Схемы теплоснабжения были разработаны специализированной организацией ООО «РусЭнергоСервис» и размещены на официальном сайте Администрации Раменского городского округа. В данном проекте отражены изменения, которые необходимо внести в действующую схему теплоснабжения с учетом разработанной инвестиционной программой АО «Раменская теплосеть». 
4. Слово предоставляется секретарю публичных слушаний. 
Было выслушано выступление представителя компании-подрядчика ООО «РусЭнергоСервис» по проекту актуализации Схемы теплоснабжения. Присутствующим предлагается задать свои вопросы, внести предложения, замечания по работе. Вопросов, предложений, замечаний нет. Предлагается публичные слушания по проекту актуализации Схемы теплоснабжения Раменского городского округа считать состоявшимися.
Голосование: «единогласно».

Председатель публичных слушаний          _________________ В.Н. Векленко

Секретарь публичных слушаний                _________________ М.Н. Лещева 
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