Приложение

к постановлению администрации Раменского муниципального округа

Московской области

от _______________ № _________

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальной системе оповещения населения Раменского муниципального округа Московской области

- Общие положения

1.	Положение о муниципальной системе оповещения населения Раменского муниципального округа Московской области (далее - Положение) определяет назначение, состав, основные задачи и требования к муниципальной системе оповещения  населения Раменского муниципального округа Московской области, порядок её задействования и  поддержания в состоянии постоянной готовности.

2. Системы оповещения населения Московской области создаются:

- на региональном уровне - региональная система оповещения населения (далее – РСОН);

- на муниципальном уровне - муниципальная система оповещения населения (далее  –  МСОН), являющиеся сегментами РСОН;

- на объектовом уровне - локальная система оповещения населения (далее –  ЛСОН).

3. Системы оповещения населения Раменского муниципального округа включены в систему управления гражданской обороны  (далее – ГО) Раменского муниципального округа и  Раменского муниципального звена Московской области  системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее  - Раменское муниципальное звено МОСЧС).

II. Основные понятия

4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и их определения:

оповещение населения – доведение до населения сигналов оповещения 
и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

сигнал оповещения - команда органам управления и силам ГО, Раменскому муниципальному звену МОСЧС для проведения мероприятий по ГО и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для применения населением средств и способов защиты;

экстренная информация - информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни и здоровью граждан, а также правилах поведения и способах защиты;

зона экстренного оповещения населения - территория Раменского муниципального округа, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей;

системы оповещения населения – совокупность технических средств, предназначенных для приема, обработки и передачи в автоматизированном и (или) автоматических режимах сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – КСЭОН) - элемент РСОН, МСОН или ЛСОН, представляющий собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления Раменского муниципального звена  МОСЧС и населения Раменского муниципального округа в автоматическом и (или) автоматизированном режимах.

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных федеральным законодательством и законодательством Московской области.

III. Назначение, состав, основные задачи и требования к МСОН

5. МСОН предназначена для обеспечения своевременного доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления и сил ГО, Раменского муниципального звена МОСЧС и состоит из комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, средств комплексной системы экстренного оповещения населения, громкоговорящих средств 
на подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения, 
а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи 
и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации, развернутой на территории Раменского муниципального округа.

6. Основной задачей МСОН является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:

руководящего состава ГО и Раменского муниципального звена МОСЧС;

сил ГО и Раменского муниципального звена МОСЧС;

руководителей организаций, предприятий и учреждений на территории Раменского муниципального округа;

органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны;

единой дежурно-диспетчерской службы муниципального округа;

дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, химически опасных и пожаровзрывоопасных объектов, последствия аварий на которых могут причинять вред  жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействий поражающих факторов за пределами их территорий;

людей, находящихся на территории Раменского муниципального округа.

7.  МСОН состоит из взаимодействующих элементов, состоящих из:

специальных программно-технических средств оповещения, в составе автоматизированных рабочих мест (АРМ) органа повседневного управления Раменского муниципального округа на основе комплексов технических средств (КТС) оповещения и специального программного обеспечения П-166Ц, комплексной системы оповещения населения (КСОН «КЛОН»), аппаратуры  многоканальных систем автоматического оповещения абонентов, системы оповещения «Рупор»,  КТС перехвата кабельного телевещания, КТС сопряжения МСОН с ЛСОН.

КСЭОН;

КТС системы мониторинга состояния технических средств оповещения (далее – ТСО) населения, каналов связи;

КТС электросиренного оповещения, установок громкоговорящей связи, электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;

громкоговорящих средств мобильных и носимых средств оповещения;

социальных сетей;

программно-технических средств защиты информации;

сети передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

8. Основной задачей КСЭОН является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до людей, находящихся в зонах экстренного оповещения населения, а также дежурно-диспетчерских служб Раменского муниципального округа.

КСЭОН создается на региональном, муниципальном и объектовых уровнях.

9. В состав КСЭОН Раменского муниципального округа включены:

Специальные программно-технические средства оповещения, в составе: автоматизированных рабочих мест (АРМ) органа повседневного управления Раменского муниципального округа с установленным специальным программным обеспечением мониторинга и прогнозирования опасных природных явлений и техногенных  процессов;

КТС сопряжения с системами мониторинга, прогнозирования, наблюдения и лабораторного контроля, автоматизированными комплексами сбора, обработки и представления информации систем контроля;

КТС сопряжения с системами мониторинга состояния ТСО населения, каналов связи;

КТС электросиренного оповещения, установок громкоговорящей связи, электрических, электронных сирен и мощных акустических систем в зонах экстренного оповещения населения;

Датчиков систем мониторинга опасных природных и техногенных процессов.

10. Границами зон действия МСОН являются административные границы Раменского муниципального округа.

Границами зон действия (создания) КСЭОН являются границы зон экстренного оповещения населения.

11. МСОН и КСЭОН должны соответствовать Требованиям к системам оповещения населения, изложенным в приложении № 1 к Положению о системах оповещения населения, утвержденного Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствия стихийных бедствий от 31.07.2020  № 578 и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020  № 356.

КСЭОН должна обеспечивать своевременное, гарантированное и достоверное доведение сигналов оповещения и экстренной информации до 100% населения в зонах экстренного оповещения.

12. МСОН и КСЭОН  должна программно и технически сопрягаться с ЛСОН. При сопряжении должен использоваться единый протокол обмена информацией (стандартное устройство сопряжения).

В целях своевременного доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность на территории Раменского муниципального округа, МСОН и КСЭОН должны сопрягаться:

С системами проводного радиовещания и системами этажного оповещения многоквартирных жилых зданий (далее-системы электросвязи многоквартирных жилых зданий);

С системами проводного радиовещания (радиотрансляции) общественных зданий и сооружений и объектовыми системами оповещения, создаваемых организациями в соответствии с федеральным законодательством или законодательством Московской области (далее-системы электросвязи объектов).

Сопряжение МСОН с КСЭОН обеспечивает Главное управление гражданской защиты Московской области.

Сопряжение ЛСОН с МСОН осуществляется организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, химически опасные и пожаровзрывоопасные объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами ее территории, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой  и высокой опасности.

Перечень организаций, расположенных на территории Раменского муниципального округа, в районах размещения объектов которых должны создаваться ЛСОН, разрабатывается Главным управлением МЧС России по Московской области совместно с Главным управлением гражданской защиты Московской области и утверждается Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области (далее – КЧС и ОПБ Московской области).

Сопряжение МСОН и КСЭОН с системами электросвязи многоквартирных жилых зданий, с системами электросвязи объектов осуществляется при вводе в эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и (лил) подлежащих капитальному ремонту многоквартирных жилых зданий, общественных зданий и сооружений. Сопряжение МСОН и КСЭОН с системами электросвязи организуется заказчиком работ и обеспечивается застройщиком (исполнителем работ).

Сопряжение МСОН и КСЭОН с ЛСОН с системами электросвязи осуществляется на основе технических условий.

По запросу организаций администрация Раменского муниципального округа на основании типовых технических условий, выдает технические условия на сопряжение МСОН:

с ЛСОН;

с системами электросвязи многоквартирных жилых зданий и системами электросвязи объектов.

Типовые технические условия разрабатываются Главным управлением гражданской защиты Московской области совместно с организациями – производителями технических средств МСОН и КСЭОН и утверждаются приказом Главного управления гражданской защиты Московской области.

IV. Порядок задействования МСОН и КСЭОН

13. Задействование по предназначению МСОН планируется и осуществляется в соответствии с настоящим Положением, Планом гражданской обороны и защиты населения  Раменского муниципального округа Московской области  и Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Раменского муниципального округа Московской области, утвержденных главой Раменского муниципального округа.

14. Решение об оповещении населения Раменского муниципального округа об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Раменского муниципального округа принимается главой Раменского муниципального округа  исходя их складывающейся обстановки и на основании полученных докладов от Управления территориальной безопасности и гражданской защиты администрации Раменского муниципального округа и  оперативного дежурного ЕДДС Раменского муниципального округа.

В целях оповещения населения Раменского муниципального округа главой Раменского муниципального округа принимаются следующие решения:

о задействовании МСОН для оповещения населения Раменского муниципального округа;

об определении зоны (территории) оповещения населения;

о задействовании сетей связи операторов связи для обеспечения передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;

о выпуске в эфир (публикации) сигналов оповещения и (или) экстренной информации и задействовании редакций телеканала Раменского телевидения, Раменского радио, печатных средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения на территории Раменского муниципального округа.

КСЭОН задействуется в автоматическом режиме по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов (команд) от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов или от РСОН.

15. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении способов и сроков оповещения населения осуществляется Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Раменского муниципального округа (далее – КЧС и ОПБ Раменского муниципального округа).

16. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в автоматическом режиме, автоматизированном либо ручном режимах функционирования МСОН.

Основной (приоритетный) режим функционирования МСОН – автоматизированный, КСЭОН – автоматический, при этом допускается функционирование КСЭОН в автоматизированном режиме.

В автоматическом режиме функционирования  КСЭОН включается (запускается) по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов (команд) непосредственно от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов без участия соответствующих дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС Раменского муниципального округа), ответственного за включение (запуск) систем оповещения населения.

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) КСЭОН и передача сигналов оповещения и (или) экстренной информации осуществляется оперативно-дежурной сменой (далее – ОДС)  Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Московской области (далее – ЦУКС) с автоматизированного рабочего места РСОН при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений или в исключительных случаях -  с автоматизированных рабочих мест ОДС ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород».

В ручном режиме функционирования:

Передача сигналов оповещения и экстренной информации до населения осуществляется старшим оперативным дежурным ЕДДС Раменского муниципального округа по поручению главы Раменского муниципального округа при задействовании  КСЭОН и МСОН;

Старший оперативный дежурный ЕДДС Раменского муниципального округа направляет заявки операторам связи на передачу сигналов оповещения и (или) экстренной информации в порядке, определенном постановлении Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях»;

дежурные (дежурно-диспетчерские) службы организаций или уполномоченные должностные лица организаций осуществляют включение (запуск) оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установки;

задействуются громкоговорящие средства, мобильные и носимые средства оповещения.

17. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 минут в социальных сетях (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи - сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания).

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи - повтор передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения).

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно:

Для чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера -  Главным управлением МЧС России по Московской области;

Для чрезвычайных ситуаций муниципального характера – органом, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны Раменского муниципального округа.

18. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстренной информации комплексно используются:

сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;

сети эфирного и кабельного телерадиовещания;

сети уличной звукофиксации;

сети подвижной радиотелефонной связи;

сети местной телефонной связи;

сети связи операторов связи;

ресурсы средств массовой информации;

информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения;

телеграмм каналы в социальных сетях;

внутренние чаты МКД;

SMS-рассылки операторов сотой связи.

Порядок привлечения операторов связи и редакций средств массовой информации независимо от форм собственности определяется на основании договоров (соглашений) о взаимодействии и обеспечению передачи сигналов оповещения и  (или) экстренной информации, заключаемых администрацией Раменского муниципального округа.

19. В населенных пунктах, не охваченных  КСЭОН, МСОН и ЛСОН, сигналы оповещения и экстренная информация до населения доводится с помощью специальных транспортных средств с установленными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (с помощью мобильных комплексов  информирования и оповещения населения, сигнальных громкоговорящих установок, размещенных на подвижных транспортных средствах), ручных механических сирен, рынды и электромегафонов.

20. Оповещение руководящего состава ГО и Раменского муниципального звена МОСЧС осуществляется дежурной службой ЕДДС с использованием специальной аппаратуры оповещения по заранее определенному списку абонентов путем передачи речевой информации и (или) посредством SMS-рассылки.

V. Поддержание в готовности МСОН, КЭОН и ЛСОН

21. Поддержание КСЭОН в готовности организуется Главным управлением гражданской защиты Московской области и осуществляется ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород», поддержание в готовности МСОН организуется администрацией Раменского муниципального округа, поддержание ЛСОН в готовности организуется руководителем организации, на объектах которой развернута локальная (объектовая) система оповещения.

22. Эксплуатационно-техническое обслуживание МСОН, КСЭОН и ЛСОН осуществляется в соответствии с Положением по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствия стихийных бедствий от 31.07.2020 № 579 и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 366.

23. С целью контроля за поддержанием в готовности систем оповещения населения, организуются и проводятся следующие виды проверок:

-	комплексные проверки готовности (далее – КПГ) систем оповещения населения МСОН и КСЭОН с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения - 2 раза в год, в первую среду марта и октября;

-	технические проверки готовности к задействованию МСОН и КСЭОН без включения оконечных средств оповещения населения - ежедневно.

По решению КЧС и ОПБ Раменского муниципального округа могут проводиться дополнительные комплексные проверки готовности МСОН и КСЭОН, при этом перерыв трансляции телеканалов (радиоканалов) возможен только по согласованию с вещателями.

24. При проведении комплексной проверки готовности МСОН и КСЭОН, на основании распоряжения главы Раменского муниципального округа формируется комиссия по проверке готовности муниципальной системы  оповещения населения Раменского муниципального округа.

В состав комиссии входят представители администрации Раменского муниципального округа, ЕДДС, представитель отдела надзорной деятельности  и профилактической работы по Раменскому муниципальному округу Управления надзорной деятельности  и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области, представители организаций, проводящих эксплуатационно-техническое обслуживание МСОН. Включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигнала оповещения и соответствующей  информации осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября, при этом замещение кабельного телевизионного вещания и радиовещания осуществляется с 10 часов 43 минуты по местному времени продолжительностью до 1 минуты.

При подготовке к проведению комплексных проверок готовности систем оповещения населения средствами массовой информации Раменского муниципального округа заблаговременно (не позднее 3 рабочих дней до их начала)  осуществляется информирование населения об их проведении.

В ходе комплексных проверок готовности МСОН и КСЭОН осуществляется включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и информация в виде аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!», в том числе путем замещения телерадиовещания с перерывом вещательных программ.

По результатам комплексной проверки готовности МСОН и КСЭОН оформляется акт, в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оценка готовности МСОН и КСЭОН, определяемая в соответствии с приложением № 3 к Положению о системах оповещения населения, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 31.07.2020 № 578 и  приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020  № 365, а также уточняется паспорт МСОН.

Технические проверки готовности к задействованию МСОН и КСЭОН проводятся с периодичностью не реже одного раза в сутки без включения оконечных средств оповещения и замещения сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей оперативными дежурными ЕДДС Раменского муниципального округа путем передачи проверочного сигнала и речевого сообщения «Техническая проверка». При этом передача пользователям услуг связи на пользовательское оборудование (оконечное оборудование), а также выпуск в эфир (публикация) редакциями средств массовой информации проверочного сигнала «Техническая проверка» не производится.

Результат технической проверки готовности МСОН отображается в протоколе проверки МСОН (в электронном виде на АРМ ЕДДС). Результат технической проверки готовности  КСЭОН отражается в журнале несения дежурства ЕДДС.

25. Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска систем оповещения населения.

26. Перерыв вещательных программ при выступлении высших должностных лиц страны, передаче сообщений о важных государственных событиях, экстренных сообщениях в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ходе проведения проверок систем оповещения населения не допускается.

27. Вывод из эксплуатации действующей МСОН и КСЭОН осуществляется по окончанию эксплуатационного ресурса технических средств, завершения ее модернизации (реконструкции) и ввода в эксплуатацию новой системы оповещения населения.

28. На введенную в постоянную эксплуатацию МСОН оформляется паспорт по образцу, определенному в приложении № 2 к Положению о системах оповещения населения, утвержденному приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 31.07.2020 № 578 и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020  № 365.

VI. Порядок создания (совершенствования) МСОН и КСЭОН

29. Порядок создания (совершенствования) МСОН и КСЭОН Раменского муниципального округа определяется Федеральным законодательством и законодательством Московской области.

30.  Мероприятия по созданию (совершенствованию) МСОН планируются в рамках муниципальных программ Раменского муниципального округа на соответствующий период.

При проведении мероприятий по созданию (совершенствованию) МСОН и КСЭОН необходимо руководствоваться Правилами создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2023 № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения.

VII. Финансовое обеспечение деятельности МСОН и КСЭОН

31. Финансовое обеспечение создания, совершенствования и поддержания в состоянии постоянной готовности МСОН, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Законом Московской области № 71/2019-ОЗ «О гражданской обороне на территории Московской области и Законом Московской области № 110/2002-ОЗ «О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также муниципальной программы Раменского муниципального округа Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения».