АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	
27.11.2020 		№   10917
	
О проведении инвентаризации пожарных водоёмов на территории Раменского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от  22.07.2008  № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012  № 390 "О противопожарном режиме", решением КЧС Раменского городского округа от 28.03.2020, в целях проведения инвентаризации пожарных водоёмов на территории Раменского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить Положение о комиссии по проведению инвентаризации пожарных водоёмов, расположенных на территории Раменского городского округа (далее - комиссия) (приложение № 1).
2.	Создать комиссию по проведению инвентаризации пожарных водоёмов на территории Раменского городского округа (приложение № 2).
3.	Комиссии в срок до 30.11.2020 провести инвентаризацию пожарных водоёмов, которые могут использоваться для забора воды при тушении пожаров в любое время года.
4.	Управлению муниципальных услуг, связи и развития ИКТ Администрации  Раменского городского округа (Белкина С.В.)  разместить настоящее постановление на  официальном информационном портале www.ramenskoe.ru.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Раменского городского округа              Раевского О.Д.

Глава Раменского
городского округа                                                                    В. В. Неволин

Бойко С.С.
8(496)463-32-03

  Приложение №1
  к постановлению администрации 
  Раменского городского округа
   от __________  № ____________

Положение о комиссии по проведению инвентаризации пожарных водоёмов на территории Раменского городского округа.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок работы комиссии по проведению инвентаризации пожарных водоёмов (далее - ПВ) на территории Раменского городского округа (далее - комиссия).
1.2. Комиссия организует свою деятельность в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", решением КЧС Раменского городского округа от 28.03.2020 г.
1.3. К объектам, подлежащим инвентаризации на территории  Раменского городского округа относятся источники наружного противопожарного водоснабжения:  ПВ естественного происхождения (пруды, озёра, реки, любые природные водные объекты)  и ПВ искусственного происхождения (водохранилища, созданные (вырытые) людьми с помощью инструментов, специальной техники: каналы, пруды, в том числе с плотиной, дамбой, запрудами, водоемы-резервуары), в том числе с оборудованными на них площадками (пирсами), водозаборными устройствами (приёмными колодцами для забора воды специальной техникой, вода из которых может быть использована для пожаротушения).
1.4. Инвентаризация  ПВ проводится с целью:
- выявления их фактического наличия и определения их состояния;
- выявления бесхозяйных;
- оценки готовности к использованию по назначению;
- определения мер, направленных на обеспечение их сохранности и повышение эффективности использования.

2. Организация работы комиссии
2.1. Комиссия формируется в составе председателя, и членов комиссии. 
2.2.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Члены комиссии пользуются равными правами в решении всех вопросов, рассматриваемых на заседании комиссии. 
2.3. Заседания комиссии являются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов комиссии. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. 
В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
2.4. Решение комиссии оформляются протоколом, который подписываются всеми членами комиссии.
2.5. Комиссия обеспечивает сбор фактических данных об источниках ПВ и несет ответственность за их полноту, точность и правильность, а также за своевременность оформления материалов инвентаризации. 
2.6. Результаты проведения инвентаризации  оформляются Актом проведения проверки и инвентаризации ПВ (Приложение № 3).
2.7.  Сводный акт инвентаризации ПВ утверждается главой Раменского городского округа. 
3. Порядок проведения инвентаризации ПВ.
3.1. При проведении инвентаризации ПВ комиссия осуществляет визуальный осмотр водоемов, при этом проверяет:
- наличие на видных местах указателей ПВ;
- возможность беспрепятственного подъезда к ПВ и приемным колодцам для пожарной техники по твердым грунтовым покрытиям, а также свободного подхода пожарных;
- поддержание в технически исправном состоянии элементов ПВ (горловина, конус, знак, крышка и т.д.);
- обеспечение свободного открывания нижних и верхних крышек (люков) приемных колодцев;
- поддержание нормативного уровня воды в резервуарах на уровне верхних границ резервуаров каждого ПВ;
- качество воды ПВ для беспрепятственного забора всасывающими устройствами пожарного оборудования;
- наличие утепления приемных колодцев и резервуаров ПВ, исключающего примерзание крышек, а также замерзание воды в резервуарах.
3.2. При проведении инвентаризации площадок (пирсов) для забора воды специальной техникой комиссия осуществляет визуальный осмотр состояния несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорных брусов, при этом проверяет:
- наличие на видных местах указателей площадок (пирсов);
- наличие площадок перед пирсами для разворота пожарной техники;
- возможность беспрепятственного подъезда и состояние подъездных путей к площадкам (пирсам);
- наличие приямков для забора воды.

                             

  
  Приложение №2
  к постановлению администрации 
  Раменского городского округа
  от _____________  № _________

Состав комиссии по проведению инвентаризации пожарных водоёмов на территории Раменского городского округа.

Председатель комиссии:		
Раевский Олег Дмитриевич	Заместитель главы администрации Раменского городского округа.	
Члены комиссии:		
Бойко Сергей Сергеевич	Начальник Управления  территориальной безопасности и гражданской защиты администрации Раменского городского округа	
Игнатова Татьяна Анатольевна	Начальник Управления  муниципальным имуществом администрации Раменского городского округа	
Манохин Игорь Вячеславович	Начальник отдела экологии Управления ЖКХ  
и благоустройства администрации Раменского городского округа	
Лошкарев Михаил Васильевич	Начальник отдела ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Управления  территориальной безопасности и гражданской защиты администрации Раменского городского округа	
Попов Игорь Александрович	Начальник  26 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России  по Московской области	
Данилов Александр 
Александрович	Заместитель начальника ОНД и ПР по Раменскому городскому округу	
Директора МКУ ТУ	По согласованию	

              Приложение № 3
              к постановлению администрации 
              Раменского городского округа
                                                                                               от __________  № ____________

АКТ
проведения проверки и инвентаризации пожарного водоема

Н.П. 								                                      ДАТА

	Комиссия, в составе:
	Председатель комиссии _______________________________________________,
	Члены комиссии:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Провела обследование в населённом пункте _________________________________

Обследуемый объект   __________________________________________________		
Соответствие требованиям  в качестве наружного источника  водоснабжения в пожарных целях:
- наличие на видных местах указателей ПВ_______________________________________
- возможность беспрепятственного подъезда к ПВ и приемным колодцам для пожарной техники по твердым грунтовым покрытиям, а также свободного подхода пожарных ____________________________________________________________________________;
- поддержание в технически исправном состоянии элементов ПВ (горловина, конус, знак, крышка и т.д.) _______________________________________________________________; 
- обеспечение свободного открывания нижних и верхних крышек (люков) приемных колодцев ____________________________________________________________________;
- поддержание нормативного уровня воды в резервуарах на уровне верхних границ резервуаров каждого ПВ _______________________________________________________;
- качество воды ПВ для беспрепятственного забора всасывающими устройствами пожарного оборудования ______________________________________________________;
- наличие утепления приемных колодцев и резервуаров ПВ, исключающего примерзание крышек, а также замерзание воды в резервуарах__________________________________________________________________Другое: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________											
Выводы комиссии: пожарный водоем пригоден/не пригоден для использования				
Председатель комиссии: 			_________________  	ФИО

Члены комиссии:				_________________		ФИО
						
                                                                       _________________		ФИО
						
                                                                       _________________		ФИО
						
                                                                      __________________             ФИО
                                                                     
                                                                       _________________		ФИО

Разослать:

Управление  делами	                                                          1 экз.	

Управление территориальной безопасности
и гражданской защиты            	                                                           1 экз.  	

Управление  муниципальным имуществом.	                                                                                        

   1 экз. 	

Управление территориальной политики	                                                                1 экз.	

Управление ЖКХ и благоустройства   	     1 экз.	
 
 МКУ ТУ Раменского городского округа	                                                             1 экз.	
Первый заместитель главы администрации 
Раменского городского округа                                                         О.Б. Плынов

Заместитель главы администрации 
Раменского городского округа                                                       О.Д. Раевский

Заместитель главы администрации 
Раменского городского округа                                                          В.В. Жиров

Заместитель главы администрации 
Раменского городского округа                                                           И.В. Ежова

Заместитель главы администрации 
Раменского городского округа                                                            В.В. Чехов

Заместитель главы администрации 
Раменского городского округа                                                           С.И. Будкин

Заместитель начальника Управления
 муниципальным имуществом администрации
 Раменского городского округа                                                   Ю.В. Никитаева

Начальник Управления правового 
обеспечения администрации 
Раменского городского округа                                                    Н.И. Михайлова

Начальник управления делами администрации
Раменского городского округа                                                            Е.Г. Ригина